Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

| 1. | Вывоз твердых бытовых отходов | Ежедневно |
| --- | --- | --- |
| 2. | Консервация и ремонт системы центрального отопления, ремонт просевших отмосток. | С мая по сентябрь каждого года. |
| 3. | Замена разбитых стекол, окон, и дверей в помещениях общего пользования | До 1 сентября текущего года и по заявлениям граждан |
| 4. | Ремонт, регулировка, испытания систем центрального отопления, укрепление и прочистка дымовентиляционных каналов, проверки состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление входных дверей. | По мере перехода к эксплуатации дома, в. осенне-зимний период ло15.09. каждого года |
| 5. | Ремонт кровли: устройство примыканий около дымовентиляционных труб | по заявкам населения |
| б. | Проведение технических осмотров и устранение неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения и электротехнических устройств (кроме капитального ремонта). Проведение электротехнических замеров; - сопротивления, - изоляция; | Прочистка канализационных лежаков 1 раз в год. Проверка исправности канализационных вытяжек 2 раза в год. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах 2 проверки в гол. Проверка заземления электрооболочек кабеля, замеры сопротивления изоляции проводов 1 раз в три года. Согласно требованиям технических регламентов. |
| 7. | Регулировка и наладка систем отопления. | По мере необходимости с 15.09. по 30.09. |
| 8. | Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной безопасности. | Согласно требований ВДГО |
| 9. | Устранение аварий. | На системах водоснабжения, теплоснабжения в течении 4-х часов; На системах канализации - в течении 4-х часов; На системах энергоснабжения - в течении 24 часов, после получения заявки диспетчером. |
| 10. | Выполнение заявок населения. | Протечка кровли - 1 сутки: Нарушение водоотвода -1 сутки; Замена разбитого стекла - 1 сутки; Неисправность освещения мест общего пользования ~1 сутки; Неисправность электрической проводки, оборудования -1 сутки с момента получения заявки. |
| 11 | Благоустройство: -удаление снега, наледи и сосулек с кровли; - уборка снега придомовой территории (подъезды); - уборка мусора придомовой территории жил.фонда; - уборка мусора от контейнерных площадок (в диаметре 10 м); - обкоска придомовой жил. фонда; - обкоска контейнерных площадок (в диаметре 10 м); - вывоз крупногабаритного мусора от контейнерных площадок. | в зимний период в зимний период в летний период в летний период в летний период в летний период в летний период в летний период в зимний и летний период |
| 12 | Ремонт фасадов, в т.ч.. - ремонт и покраска - - герметизация швов- - ремонт водосточных труб - - утепление оконных проемов в подъездах и ремонт слуховых окон- | 1 раз в 5 лет по мере надобности по мере надобности до 1 сентября каждого года |
| 13 | Ремонт подвальных помещений, в т.ч.: - изоляция трубопроводов; - ремонт дренажных и водоотводящих устройств. | по мере надобности, по мере износа |
| 14 | Ремонт покрытий дворовых территорий, в т.ч.: - отмосток; - приямков. | соответствии с графиком ремонта |
| 15 | Ремонт инженерного оборудования, в т.ч.: 1. Центрального отопления: - радиаторов; - трубопроводов; - запорной арматуры. 2. Водопровода: - ремонт и замена арматуры; - ремонт и изоляция труб; 3. Канализация: - ремонт трубопроводов; - промывка системы. | по заявлениям граждан |

Генеральный директор ООО «Уют»                                                           Лапшов И.Е.